**10楼化学分析相关实验室装修改造 项目采购文件**

浙江省冶金研究院有限公司就 理化检测中心 （采购单位）“ 10楼化学分析相关实验室装修改造 ”项目进行采购，欢迎国内有意向供应商前来报价。

1、编号：YJYFZB-2021-2002

2、采购内容及要求

2.1、实验室装修改造具体技术要求如下：

2.1.1原有实验室相关建筑拆除，及拆除后废弃物处理

2.1.2实验室及过道环氧树脂地坪漆

（1）面积约740m2；

（2）一底三面，品牌为乐涂等。

2.1.3实验室墙面及顶面涂料处理

（1）面积约1500m2；

（2）品牌为立邦美得丽等。

2.1.4实验室及过道贴脚线修补

（1）长度约160m；

（2）材料与现有材料一致。

2.1.5房间补钢化玻璃

（1）厚度8mm，长成宽：2.20m×1.76m；

（2）数量1块。

2.1.6卫生间处理

（1）卫生间及废液室通风处理；

（2）卫生间水槽修补。

2.1.7水电处理

（1）部分房间水管切除，6个房间进出水管位置调整；

（2）部分房间电线布置。

2.1.8空调打孔

（1）墙面打空调孔，数量约30个。

2.1.9木线条装饰更换

（1）数量1条约4米，材料、形状和外观应与现有装饰一致。

2.2质保期：项目施工验收合格之日起一年。

2.3付款方式：付款方式采取分期付款，合同签订后支付合同金额30%，项目施工验收合格后支付合同金额65%货款，同时开具正式发票；合同金额5％作为质保金，验收合格一年后无质量异议，一次性支付完毕。

3、供应商应具备的条件

（1）中华人民共和国境内注册的企业法人，依法成立3年及以上（以营业执照注册成立之日为准），具有与本采购项目相应的工程施工能力。

（2）供应商未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“信用中国”（[www.creditchina.go](http://www.creditchina.go/)v.cn）列入涉金融黑名单、失信记录(失信被执行人)。；

4、供应商所需提交的材料：

（1）企业法人营业执照副本复印件并加盖单位公章；

（2）报价单；

（3）其他证明材料。

5、评审办法：合理低价法。

6、响应文件的递交：截止时间为 2021年9月10日13时, 请有意向供应商在截止时间前将响应文件提交给我公司。

7、评审时间和地点：评审时间同截止时间，地点为浙江省冶金研究院有限公司7楼会议室 。

8、其他事项：报价人在招投标过程中，若发现其他投标人存在围标串标行为，或招标方人员、评委有违反国家规定的招标投标法律行为的，可向公司纪委进行投诉或举报。举报电话：0571-88178123。联系人：胡女士。

9、联系方式

9.1采购单位：理化检测中心

联系人： 俞耿华 联系电话：0571-85025915 13567192802

9.2招标单位：浙江省冶金研究院有限公司采购办公室

联系人： 吕淑瑜 联系电话：0571-88178112

邮寄地址：浙江省杭州市莫干山路1418-22号浙江省冶金研究院有限公司

浙江省冶金研究院有限公司采购办公室

2021年9月6日